ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PROJEKTO „PĖSČIŲJŲ TAKO NUO J. BASANAVIČIAUS G. IKI S. BANAIČIO G.  AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ TIES S. BANAIČIO G. 3, ŠAKIŲ MIESTE, STATYBOS PROJEKTAS“ PATVIRTINIMO

2024 m. lapkričio    d. Nr. AT-

Šakiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 6 dalies 11 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 26 straipsnio 1 dalimi, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738  ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, 53 punktu, Šakių rajono savivaldybės mero 2024 m. rugsėjo 2 d. potvarkio Nr. MP-67 „Dėl pavedimo vykdyti Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas“ 1 punktu ir atsižvelgdamas į UAB „Pastatų konstrukcijos“ 2024 m. spalio 30 d. bendrosios projekto ekspertizės aktą Nr. PE24-464,

tvirtinu projektą „Pėsčiųjų tako nuo J. Basanavičiaus g. iki S. Banaičio g. automobilių stovėjimo aikštelės ir lietaus nuotekų tinklų ties Banaičio g. 3, Šakių mieste, statybos  projektas“ su šiais techniniais rodikliais:

| Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| INŽINERINIAI TINKLAI |  |  |
| 1. Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai |  |  |
| 1.1. ilgis | m | 123,1 |
| 1.2. vamzdžio skersmuo | mm | 200,250,315 |
| 6. Lauko apšvietimo tinklai |  |  |
| 6.1. ilgis | m | 230 |
| 6.2. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis | vnt. x mm2 | 4x25 |
| KITI STATINIAI |  |  |
| 1. Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai |  |  |
| 2.1. Automobilių stovėjimo aikštelės plotas | m2 | 523 |
| 2.2. Pėsčiųjų takų plotas | m2 | 336 |

| Statybos skaičiuojamosios kainos rodikliai | Sąmatinė kaina su PVM (Eur) |
| --- | --- |
| Statybos skaičiuojamoji kaina (2024-04 kainomis) | 246273 |
| Projektavimas ir inžinerinės paslaugos | 20353 |
| Užsakovo rezervas | 22388 |

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsakymo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui adresu: Laisvės al. 36, Kaunas, arba Regionų administracinio teismo Kauno rūmams adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas.

Administracijos direktorius                                                                           Vytautas Ižganaitis

Parengė

Ūkio ir investicijų skyriaus

vyriausiasis specialistas

Laimutis Kasparavičius

2024-11-05