ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PROJEKTO „ZYPLIŲ DVARO SODYBOS PIRMO SVIRNO (U. K. 24743) ŠAKIŲ R. SAV., LUKŠIŲ SEN., TUBELIŲ K., BERŽŲ G. 3, PASKIRTIES KEITIMO IŠ KITOS (ŪKIO) Į KULTŪROS IR LAUKO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBOS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS“ techninio darbo projekto ir BENDRŲJŲ STATINIO RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

2024 m. gruodžio    d. Nr. AT-

Šakiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 6 dalies 11 punktu, Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatais, patvirtintais Šakių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 26 straipsniu ir Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, 53 punktu,

t v i r t i n u projekto „Zyplių dvaro sodybos pirmo svirno (u. k.24743) Šakių r. sav., Lukšių sen., Tubelių k., Beržų g. 3, paskirties keitimo iš kitos (ūkio) į kultūros ir lauko inžinerinių tinklų statybos techninis darbo projektas“ techninį darbo projektą ir šio projekto bendruosius statinio rodiklius:

| Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis prieš remontą | Kiekis po remonto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. sklypo plotas | m2 | 461966 | 461966 |
| 1. paskirties rodikliai: | vnt. | Nenaudojamas pastatas | ≤ 96 žmonės |
| 1.1. pastato paskirtis |  | Kita (ūkio) | Kultūros |
| 2. Pastato bendrasis plotas*: | m2 | 212,90 | 358,19 |
| 3. Pastato tūris* | m3 | 1047 | 1719 |
| 4. Aukštų skaičius* | vnt. | 1 | 2 |
| 5. Pastato aukštis * | m | 8,4 | 8,5 |
| 6. Energinio naudingumo klasė |  | Nenustatyta | Nenustatyta |
| 7. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė |  | Nenustatyta | Nenustatyta |
| 8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis |  | III | III |
| 4. inžinerinių tinklų ilgis* |  |  | Tinklų ilgis |
| 4.1. Buitinio vandentiekio tinklas | m | - | 68,0 |
| 4.2. Buitinių nuotekų tinklas | m | - | 25,0 |
| 5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) |  |  |  |
| 5.1. Buitinio vandentiekio tinklas | mm | - | 32,0 |
| 5.2. Buitinių nuotekų tinklas | mm | - | 110;160 |

Parengė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja

Eglė Plančiūnienė

2024-12-03

Administracijos direktorius                                                                             Vytautas Ižganaitis