ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PĖSČIŲJŲ TAKO NUO J. BASANAVIČIAUS G. IKI S. BANAIČIO G., AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ TIES S. BANAIČIO G. 3, ŠAKIŲ MIESTE, STATYBOS PROJEKTO BENDRŲJŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

2025 m. vasario 25 d. Nr. AT-

Šakiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 6 dalies 11 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 26 straipsnio 1 dalimi, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, 53 punktu ir atsižvelgdamas į UAB „Pastatų konstrukcijos“ 2024 m. spalio 30 d. bendrosios projekto ekspertizės aktą Nr. PE24-464,

tvirtinu pėsčiųjų tako nuo J. Basanavičiaus g. iki S. Banaičio g., automobilių stovėjimo aikštelės ir lietaus nuotekų tinklų ties S. Banaičio g. 3, Šakių mieste, statybos projektą su šiais techniniais rodikliais:

| Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| IV. INŽINERINIAI TINKLAI |  |  |
| - Paviršinių lietaus nuotekų šalinimo tinklai |  |  |
| - Ilgis | m | 123,1 |
| - Vamzdžio skersmuo | mm | 200, 250, 315 |
| - Lauko apšvietimo tinklai |  |  |
| - Ilgis | m | 230 |
| - Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis | Vnt. x mm2 | 4x25 |
| V. KITI STATINIAI |  |  |
| - Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai |  |  |
| - Automobilių stovėjimo aikštelės plotas | m2 | 523 |
| - Pėsčiųjų tako plotas | m2 | 336 |

| Statybos skaičiuojamosios kainos rodikliai | Sąmatinė kaina su PVM (Eur) |
| --- | --- |
| Statybos skaičiuojamoji kaina (2024-04 kainomis) tame skaičiuje: | 246,27250 tūkst. |
| Želdinių atstatomoji vertė | 0,185 tūkst. |
| Statinių ir jo dalių statyba ir įrengimas | 203,34599 tūkst. |
| Projektavimas ir inžinerinės paslaugos | 20,35310 tūkst. |
| Užsakovo rezervas | 22,38841 tūkst. |

Administracijos direktorius 				Vytautas Ižganaitis

Parengė

Ūkio ir investicijų skyriaus

vyriausioji specialistė

Lina Rūgienė

2025-02-25