
PROJEKTE NURODOMI BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI IR STATYBOS SKAIČIUOJAMOJI KAINA
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	Pavadinimas
	Mato vienetas
	Kiekis prieš rekonstrukciją
	Kiekis po rekonstrukcijos
	Pastabos

	I SKYRIUS SKLYPAS
	
	
	
	

	1. sklypo plotas
	m2
	21513
	21513
	

	2. sklypo užstatymo intensyvumas
	%
	-
	-
	

	3. sklypo užstatymo tankis
	%
	-
	0,99
	

	IV SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI
(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai)
	
	
	
	

	4. inžinerinių tinklų ilgis*
	m
	
	
	

	4.1. Vandentiekio tinklas
	
	
	
	

	4.1.1. V1 d160
	m
	-
	203,0
	

	4.1.2. V1 d63
	m
	-
	77,0
	

	4.1.3. V1 D32
	m
	-
	90,0
	

	4.1.4. V1 D160 PE RC
	m
	-
	18,0
	

	4.2. Buitinių nuotekų tinklas
	
	
	
	

	4.2.1. F1 d200
	m
	-
	71,0
	

	4.3. Lietaus nuotekų tinklas
	
	
	
	

	4.3.1. D110
	m
	-
	160,0
	

	4.3.2. D200
	m
	-
	282,0
	

	4.3.3. D315
	m
	-
	59,0
	

	4.3.4. D500 PE RC
	m
	-
	53,16
	

	4.3.5. D500 PP gofruotas
	m
	-
	92,0
	

	4.4. Drenažas
	
	
	
	

	4.4.1. D123/D128
	m
	-
	338,0
	

	4.4.2. d180/D200
	m
	-
	1523,6
	

	6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis
	vnt.; mm2
	-
	AI-4x120 AI-4x70 Cu-5x10 Cu-7x2,5 Cu-5x2,5 Cu-3x2,5
	

	6.1. elektros tinklų ilgis
	m
	-
	1348
	

	7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis
	vnt.; mm2
	
	
	

	V SKYRIUS KITI STATINIAI
	
	
	
	

	Pavadinimas
	Mato vienetas
	Kiekis prieš rekonstrukciją
	Kiekis po rekonstrukcijos
	Pastabos

	Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (stadionas, futbolo aikštė, paplūdimio futbolo aikštė)*
	m2
	16796
	15300
	II gr.
nesudėtingasis statinys

	Tribūna Nr. 1
	m2
	-
	210
	I gr.
nesudėtingasis statinys

	Tribūna Nr. 2
	m2
	-
	210
	I gr.
nesudėtingasis statinys

	Tribūna Nr. 3
	m2
	-
	210
	I gr.
nesudėtingasis statinys

	Tribūna Nr. 4
	m2
	-
	210
	I gr.
nesudėtingasis statinys

	Tribūna Nr. 5
	m2
	-
	210
	I gr.
nesudėtingasis statinys

	Tribūna Nr. 6
	m2
	-
	210
	I gr.
nesudėtingasis statinys

	Tribūna Nr. 7
	m2
	-
	210
	I gr.
nesudėtingasis statinys

	Tribūna Nr. 8
	m2
	-
	210
	I gr.
nesudėtingasis statinys

	Tribūna Nr. 9
	m2
	-
	210
	I gr. nesudėtingasis statinys

	Tribūna Nr. 10
	m2
	-
	210
	I gr.
nesudėtingasis statinys



Pastaba: *žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

Skaičiuojamoji statybos kaina – (2025-04 kainomis)
Statybos skaičiuojamoji	- 4216,029 tūkst. Eur Tame skaičiuje:
statinių ir jo dalių statyba ir įrengimas	 - 3615,806 tūkst. Eur; projektavimas ir inžinerinės paslaugos	- 216,948 tūkst. Eur; užsakovo rezervai		- 383,275 tūkst. Eur.


