PROJEKTE NURODOMI BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI IR STATYBOS SKAIČIUOJAMOJI KAINA

| Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis prieš rekonstrukciją | Kiekis po rekonstrukcijos | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I SKYRIUS SKLYPAS |  |  |  |  |
| 1. sklypo plotas | m2 | 21513 | 21513 |  |
| 2. sklypo užstatymo intensyvumas | % | - | - |  |
| 3. sklypo užstatymo tankis | % | - | 0,99 |  |
| IV SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI (Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai) |  |  |  |  |
| 4. inžinerinių tinklų ilgis* | m |  |  |  |
| 4.1. Vandentiekio tinklas |  |  |  |  |
| 4.1.1. V1 d160 | m | - | 203,0 |  |
| 4.1.2. V1 d63 | m | - | 77,0 |  |
| 4.1.3. V1 D32 | m | - | 90,0 |  |
| 4.1.4. V1 D160 PE RC | m | - | 18,0 |  |
| 4.2. Buitinių nuotekų tinklas |  |  |  |  |
| 4.2.1. F1 d200 | m | - | 71,0 |  |
| 4.3. Lietaus nuotekų tinklas |  |  |  |  |
| 4.3.1. D110 | m | - | 160,0 |  |
| 4.3.2. D200 | m | - | 282,0 |  |
| 4.3.3. D315 | m | - | 59,0 |  |
| 4.3.4. D500 PE RC | m | - | 53,16 |  |
| 4.3.5. D500 PP gofruotas | m | - | 92,0 |  |
| 4.4. Drenažas |  |  |  |  |
| 4.4.1. D123/D128 | m | - | 338,0 |  |
| 4.4.2. d180/D200 | m | - | 1523,6 |  |
| 6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis | vnt.; mm2 | - | AI-4x120 AI-4x70 Cu-5x10 Cu-7x2,5 Cu-5x2,5 Cu-3x2,5 |  |
| 6.1. elektros tinklų ilgis | m | - | 1348 |  |
| 7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis | vnt.; mm2 |  |  |  |
| V SKYRIUS KITI STATINIAI |  |  |  |  |
| Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis prieš rekonstrukciją | Kiekis po rekonstrukcijos | Pastabos |
| Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (stadionas, futbolo aikštė, paplūdimio futbolo aikštė)* | m2 | 16796 | 15300 | II gr. nesudėtingasis statinys |
| Tribūna Nr. 1 | m2 | - | 210 | I gr. nesudėtingasis statinys |
| Tribūna Nr. 2 | m2 | - | 210 | I gr. nesudėtingasis statinys |
| Tribūna Nr. 3 | m2 | - | 210 | I gr. nesudėtingasis statinys |
| Tribūna Nr. 4 | m2 | - | 210 | I gr. nesudėtingasis statinys |
| Tribūna Nr. 5 | m2 | - | 210 | I gr. nesudėtingasis statinys |
| Tribūna Nr. 6 | m2 | - | 210 | I gr. nesudėtingasis statinys |
| Tribūna Nr. 7 | m2 | - | 210 | I gr. nesudėtingasis statinys |
| Tribūna Nr. 8 | m2 | - | 210 | I gr. nesudėtingasis statinys |
| Tribūna Nr. 9 | m2 | - | 210 | I gr. nesudėtingasis statinys |
| Tribūna Nr. 10 | m2 | - | 210 | I gr. nesudėtingasis statinys |

Pastaba: *žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

Skaičiuojamoji statybos kaina – (2025-04 kainomis)

Statybos skaičiuojamoji	- 4216,029 tūkst. Eur Tame skaičiuje:

statinių ir jo dalių statyba ir įrengimas	 - 3615,806 tūkst. Eur; projektavimas ir inžinerinės paslaugos	- 216,948 tūkst. Eur; užsakovo rezervai		- 383,275 tūkst. Eur.