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1. Kiekvienas ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS darbuotojas, pastebėjęs gaisrą:
pirmiausiai privalo, nedelsiant pranešti apie gaisrą priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai pagalbos telefonais:
	BENDRUOJU PAGALBOS TELEFONO NUMERIU
	112






1.1. Pranešant apie gaisrą, suteikti tokią informaciją:
	-  Įmonės pavadinimas;
	   Gatvė ir namo numeris;
	-  Situacija, gaisro pobūdis ir dydis; 
	-  Ar gresia pavojus žmonių gyvybėms;
	-  Įmonės kontaktinis telefono numeris;	
	   Skambinančiojo vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris;
	-  Jau atlikti gesinimo/gelbėjimo darbai;
            -  Po pranešimo nenutraukti ryšio, bet išklausyti pateikiamos informacijos arba nurodymų;
1.2. imtis priemonių informuoti žmones apie gaisrą ir organizuoti jų bei materialinių vertybių evakuaciją;
1.3. gesinti gaisro židinį gesintuvais;
1.4. prireikus iškviesti greitosios pagalbos ir kitas tarnybas;
1.5. sustabdyti darbą, kol neužgesintas gaisras;
1.6. išjungti įrengimus, elektros tiekimą;
1.7. iškviesti į gaisro vietą įmonės vadovaujančius asmenis.
2. Uždaryti duris ir langus, kad būtų išvengta skersvėjo bei dūmų plitimo į dar nepaliestas patalpas.
3. Gaisrą gesinti tik su šalia esančiais gesintuvais, jei nesukelia pavojaus sveikatai.
4. Gaisrą gesinti, nedarant žalos aplinkiniams.
5. Neleisti ugniai plisti, pašalinti visus degius daiktus, esančius šalia.
6. Prieš gesinant elektros įrenginį, būtina išjungti įtampą degančiame ir šalia esančiame elektros prietaise. 
7. Jeigu nepavyksta gaisro užgesinti per 8-10 sekundžių (pirmu gesintuvu), reikia mesti gesintuvą ir evakuotis iš degančios patalpos į lauką.


8. Gaisrinės saugos padalinius sutinka, suteikia pagalbą renkantis trumpiausią kelią prie gaisro židinio, gesinimui reikalingo vandens hidranto ir t.t.:
a)  administracijos direktorius Dainius Grincevičius;
b)  vyriausiasis specialistas Ričardas Stepaitis          ;
[bookmark: _Hlk44328805][bookmark: _Hlk44328942]c)  _kitas Informuotas administracijos atstovas; 
(vardas, pavardė, pareigos)

9. Elektros energijos išjungimą (išskyrus gaisrinės apsaugos sistemas) ir kitus veiksmus atlieka, kad būtų sustabdytas gaisro plitimas:
a)  administracijos direktorius Dainius Grincevičius;
b)  vyriausiasis specialistas Ričardas Stepaitis          ;
c) _ kitas Informuotas administracijos atstovas;
(vardas, pavardė, pareigos)

10. Atlieka automatinių gaisrinių sistemų (gesinimo, dūmų pašalinimo, žmonių informavimo) patikrinimą (įsitikina, ar veikia):
a)  administracijos direktorius Dainius Grincevičius;
b)  vyriausiasis specialistas Ričardas Stepaitis          ;
c) _ kitas Informuotas administracijos atstovas;
				(vardas, pavardė, pareigos)

11. Suteikia informaciją žmonėms, gesinantiems gaisrą, apie galimas griūtis, apsinuodijimus ir pan.:
a)  administracijos direktorius Dainius Grincevičius;
b)  vyriausiasis specialistas Ričardas Stepaitis          ;
c)   _ kitas Informuotas administracijos atstovas;
(vardas, pavardė, pareigos)

12. Žmonių evakavimas iš gaisro zonos, materialinių vertybių apsauga ir evakavimą organizuoja:
a)  administracijos direktorius Dainius Grincevičius;
b)  vyriausiasis specialistas Ričardas Stepaitis          ;
c)  _ kitas Informuotas administracijos atstovas; 
(vardas, pavardė, pareigos)

13. Atvykę į gaisravietę ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS vadovas arba kitas atsakingas darbuotojas privalo:
· Įsitikinti, ar iškviesti ugniagesiai;
· Vadovauti žmonių evakavimui ir gaisro gesinimui, kol atvyks ugniagesiai;
· Prireikus iškviesti kitas spec. tarnybas;
· Sustabdyti įmonės darbą, kol neužgesintas gaisras;
· Pasirengti išjungti agregatus, aparatus elektros tiekimą;
· Imtis priemonių apsaugoti gesinančius gaisrą žmones nuo apsinuodijimų ir apdegimų;
· Atvykus ugniagesiams informuoti juos apie gaisro aplinkybes;
· Incidento likvidavimo vadovą (ILV) konsultuoti apie degančio objekto savybes;
· Informuoti apie sprogstamų, lengvai užsiliepsnojančių ir degių skysčių (LU ir DS), nuodingų, medžiagų kiekį ir jų laikymo vietą;
· Pagal ILV nurodymus organizuoti įvairių komunikacijų išjungimą.


ŽMONIŲ EVAKAVIMAS IŠ GAISRO ZONOS.
Darbuotojams
· išeinant iš savo darbo vietos uždarykite langus ir duris, jų nerakindami;
· jeigu koridoriai ir laiptinės uždūmintos ir pasitraukti iš patalpų negalima, išeikite per atsarginį išėjimą;
· jeigu pasitraukti iš patalpų negalima, pasilikite savo darbo vietoje ir plačiai atverkite langus;
· pasistenkite pranešti administracijai bei ugniagesiams savo buvimo vietą.



14. Gesintuvo paleidimas: reikia nutraukti plombą ir ištraukti apsauginį kaištį, gesintuvo žarnelę su difuzoriumi nukreipti i gaisro židinį ir nuspausti rankenėlę. 
15. Atlaisvinti praėjimus.
16. Jeigu vienas iš atsakingų asmenų jau yra gaisro židinio vietoje, jis privalo nustatyti, ar kilęs pavojus žmonių gyvybėms.

17. Vykdykite gaisrinės darbuotojų nurodymus.
18. Patalpose, kuriose yra dūmų, judėti pasilenkus arba šliaužiant. Arčiau grindų yra daugiau oro, reikalingo kvėpavimui. 
19. Privaloma išjungti visus elektros prietaisus prieš paliekant patalpas.
20. Evakuacijos metu draudžiama grįžti į degančias patalpas.
21. Išėjus iš pastato, darbuotojai turi nedelsdami (per 5-8 min.) susirinkti nustatytoje, paženklintojo vietoje 1 pav.
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22. Įmonės vadovas, jei jo nėra – kitas atsakingas asmuo turi nedelsdamas eiti į sutartą vietą, ir registruoti sėkmingai iš patalpų išėjusius darbuotojus. 


PAGALBOS TELEFONAI


Pranešti apie gaisrą ugniagesiams,
Iškviesti Greitąją pagalbą 
Iškvieti Policiją

	Bendruoju pagalbos telefono numeriu
	112
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